## ZASADY BUDOWY SZAMBA NA DZIAŁCE RODZINNEJ - 09.02.2021

Zasady i warunki budowy szamba na działce określa  § 43 Regulaminu ROD:

- Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec.

- Eksploatacja urządzeń, o których mowa w ust. 1, wywóz nieczystości lub ich utylizacja musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

- Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy zbiornika na nieczystości ciekłe, załączając rysunek uwzględniający jego usytuowanie względem granic działki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miejscu zapewniającym swobodny dostęp wozu asenizacyjnego.

Zagadnienie dotyczące odległości w jakiej zbiornik musi być usytuowany, reguluje § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a odległość urządzeń sanitarnych należy mierzyć od pokryw i wylotów wentylacji szamba.

Odległości jakie należy zachować:

- 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- 2 m od granicy działki sąsiedniej oraz drogi, ulicy lub ciągu pieszego - w tym także alei ogrodowej

-15 m od studni (§31 ust. 1 pkt 3)

Biorąc od uwagę funkcje jakie spełnia działka rodzinna oraz możliwość korzystania z  niej jedynie sezonowo, wystarczy budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do 10m3 ( prawo budowlane nie wymaga pozwolenia na budowę dla takich zbiorników), aczkolwiek art. 30 ust. 1 pkt 1 nakłada obowiązek zgłoszenia tego zamiaru do starostwa ( w naszym przypadku Starostwo powiatowe w Bydgoszczy jest właścicielem nieruchomości - gruntu ROD).

Zgłoszenia dokonuje się na obowiązujących drukach, które można pobrać bezpośrednio w urzędzie, bądź na ich stronie internetowej.

Mimo dokonania zgłoszenia i uzyskania zgody starostwa na rozpoczęcie budowy, zgodnie z § 43 regulaminu ROD o zamiarze realizacji tego przedsięwzięcia należy również powiadomić na piśmie Zarząd ROD, załączając rysunek.

Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, działkowiec zobowiązany jest dostarczyć do właściwego organu ( starostwa ):

- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie,

- Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,

- Opis o zakresie robót do wykonania,

- Rysunek wskazujący lokalizację działki,

- Rysunek wskazujący lokalizację zbiornika na nieczystości na działce,

- Zaświadczenie Zarządu ROD o posiadanym tytule prawnym do działki w ROD.

Odpowiednie druki można uzyskać w Starostwie lub pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (bip.powiat.bydgoski.pl) zakładka z lewej strony "Załatwienie spraw w Starostwie">Tak załatwisz sprawę>Wydział Budownictwa> wiersz trzeci od dołu "Dokonanie zgłoszenia zamiaru..." ( w załącznikach " Oświadczenie o posiadanym prawie..." oraz "Zgłoszenie budowy.."). Zaświadczenie o posiadanym tytule prawnym do działki wydaje Zarząd ROD.

Stan prawny na 8 lutego 2021 roku